## 수질관
Event Date : 2020.10.22.(Thu)
No. | 分类 | 公司名称（英文） | 网址 | 类别（中文） | 出口贸易 | 是否有对中国出口贸易 | 是否有许可证/特许证 | 产品名称(英文） | 产品名称(中文）
1 | 水处理/废水处理设备 | MICHIGAN CECHNOLOGY | https://www.mdafdof.com/ | 制造业 | 无 | 无 | 韩国环境部认证证书/日本废水处理设备认证/ISO 认证 | Wastewater treatment system DOF (Dissolved Ozone Flotation) (1) Module Type DOF (20~400m3/day of small size) (2) Middle Size DOF (500~1000m3/day) (3) Large Scale DOF (1,000~ 500,000m3/day) | 废水处理系统/溶解臭氧浮选
2 | 水处理/环境污染预防措施 | SSENG | http://www.sseng.co | 制造业 | 有 | 无 | 韩国环境部认证证书/孔径可控过滤器中国认证书/ISO 认证 | 1.Gravity Flow Fiber Filter 2.Gravity Flow Fiber Filter | 重力流纤维过滤器/压力流纤维过滤器
3 | 水处理/水处理及阀门 | ROYAL PRECISION IND. Co., Ltd. | www.korearoyal.com | 制造业 | 有 | 无 | 韩国环境部认证证书/ISO 认证 | 1.ROAYL-DECANTER CENTRIFUGE 2.Electro-osmosis dewatering equipment for sludge treatment 3.NANO MICRO BUBBLE | 沉降式离心机/污泥处理用电渗脱水设备/纳米微波
4 | 水处理/水处理设备 | AQUACELL | http://www.aquacell.co.kr/ | 制造业 | 有 | 无 | 韩国环境部认证证书/ISO 认证 | 1. Electrolyte deodorizer 2. Auto-Descaler 3. Aquacell Media （Polyethylene(PE) + Zeolite） | 电解液除臭器/自动除垢器/ Aquacell 介质（聚乙烯（PE）+沸石）
5 | 水处理/水处理设备 | KOREAWATERTECHNOLOGY | www.koreawt.com | 制造业 | 有 | 有 | 韩国环境部认证证书/ISO 认证 | ELO-S / ELO-SD | ELO-S 二次脱水机 / ELO-SD 污泥干燥固体火器
6 | 节水马桶 | YMTECH | http://ymtechne.com/ | 制造业 | 有 | 有 | 韩国环境部认证证书/ISO 认证 | hyper economized water toilet 1. water saving toilets (one-piece): YMF-002-1 2. water saving toilets (valve): YMB-002 3. water saving toilets (two-piece): YMF-202 | 环保超省水马桶(单件、阀门、两件套）
7 | 减少排气物 | TECHNOBIO | http://technobio.co.kr | 制造业 | 有 | 无 | 韩国环境部认证证书/ISO 认证 /中国环保产品认证 | Environmentally friendly fuel additives for reducing gaseous pollutants 1. POWER-Z(For automobiles) 2. POWER-Z(Ship / generator) 3. POWER-Z(For boiler) | 减少排放气体污染物的环保燃料添加剂（汽车，船，发动机，锅炉）
8 | 水处理/水处理设备 | SAMKUN | http://www.samkunok.com/ | 制造业 | 有 | 有 | 韩国环境部认证证书/DSME 品质认证/ISO 认证 | 1. UV Sterilizer 2. Calorifier 3. Rehardening Filter(Mineralizer) | 紫外线消毒器/水加热器/再硬化过滤器（矿化剂）
9 | 水处理/水处理设备 | S&P | http://www.cleanace.co.kr/ | 制造业 | 有 | 有 | 韩国环境部认证证书/中国发明专利证书/ISO 认证 | Ultraviolet sterilization device (ULTRA VIOLET STELILYZER) | 紫外线杀菌装置
10 | 水质测量 | SUNTECH-ENG | http://www.suntech-eng.co.kr | 制造业 | 有 | 有 | 韩国环境部认证证书/ISO 认证 | Intelligent multi project water quality meter 1. Muti-parameter Water Quality Analyzer 2. Smart Turbidimeter 3. Smart Free Chlorine Analyzer | 智能型多项目水质计量器 1.多参数水质分析仪 2.智能浊度计 3.智能游离氯分析仪